## Planilha
RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO DA PRAINHA
PRAZO CONTRATO: 240 DIAS |  |  |  |  | Data: Abril / 2013
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL
1 | Código de Referência | CUSTOS ADMINISTRATIVOS
1.2 | 01.01.03.12 | Elaboração e implantação de PPRA, PCMAT / Mapa de Risco, incluindo placas de sinalização nas áreas de trabalho e de circulação de terceiros, inclusive manutenção destas. | un | 1 |  | 0
1.5 | AD 40.05.0134(/) | Arquiteto/ Engenheiro Sênior Residente especialista em restauro | mês | 8 |  | 0
1.6 | AD 40.05.0134(/) | Coordenador de Projetos | mês | 8 |  | 0
1.7 | AD 40.05.0206(/) | Técnico de Segurança do Trabalho integral | mês | 8 |  | 0
1.8 | AD 40.05.0206(/) | Técnico em restauro | mês | 24 |  | 0
1.9 | AD 40.05.0146 (/) | Estagiário de Arquitetura (2) | mês | 8 |  | 0
1.10 | AD 40.05.0152 (/) | Mestre de obras A | mês | 8 |  | 0
1.11 | AD 40.05.0116 (/) | Encarregado de obras | mês | 8 |  | 0
1.12 | AD 40.05.0116(/) | Encarregado de restauro - Museólogo | mês | 8 |  | 0
1.13 | AD 40.05.0116 (/) | Encarregado de marcenaria | mês | 6 |  | 0
1.14 | AD 40.05.0116 (/) | Encarregado de pintura | mês | 4 |  | 0
1.15 | AD 40.05.0056 (/) | Almoxarife/ Apontador | mês | 8 |  | 0
1.16 | AD 40.05.0080 (/) | Auxiliar Administrativo | mês | 8 |  | 0
1.17 | AD 40.05.0218 (A) | Segurança/Vigia (3) | mês | 8 |  | 0
1.23 | CE.05.10.0110 (/) | Consultoria em restauração | mês | 6 |  | 0
1.24 | CE.05.10.0110 (/) | Consultoria estrutural | mês | 6 |  | 0
1.28 | TC 05.05.0100 (/) | Fretes diversos | t.km | 7200 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
2 |  | CUSTOS GERAIS
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | 01.04.03.03 | As Built do serviço executado | m² | 620.58 |  | 0
2.1.2 | AD 20.25.0300 (A) | Placa de obra | m² | 6 |  | 0
2.1.4 | AD 20.20.0100 (/) | Instalações Provisórias de água e esgoto | serv | 1 |  | 0
2.1.5 | AD 20.20.0050 (/) | Instalações Provisórias de energia e telefone | serv | 1 |  | 0
2.1.6 | AD 20.05.0450 (/) | Tapume em telha galvanizada pintada | m² | 231.572 |  | 0
2.1.7 | CO 05.10.0050 (/) | Locação de andaime fachadeiro | m².mês | 15040 |  | 0
2.1.8 | CO 05.05.0650 (A) | Tela de proteção para andaime em nylon | m² | 1880 |  | 0
2.1.9 | CO 05.05.0450 (A) | Bandeja apara-lixo - proteção transeuntes | m | 84 |  | 0
2.1.10 | CO 05.05.0100 (A) | Andaimes Internos (mont./ desm.) | m³ | 9264 |  | 0
2.1.11 | AD 20.15.0050 (/) | Fornecimento e instalação de conteiner escritório, almaxarifado | un.mês | 16 |  | 0
2.1.12 | AD 20.15.0150 (/) | Fornecimento e instalação de conteiner vestiario e sanitario | un.mês | 8 |  | 0
2.1.13 | TC.05.05.0050 | Transporte de container (ida e volta) | t.km | 2625 |  | 0
2.1.14 | AD 20.05.0100 (A) | Implantação de carpintaria | m² | 30 |  | 0
2.1.15 | AD 20.05.0100 (A) | Implantação de refeitório | m² | 30 |  | 0
2.1.16 | AD 20.05.0100 (A) | Atelier de restauração | m² | 15 |  | 0
2.1.17 | AD 25.05.0500 (A) | Isolamento das áreas com telas metálicas ou laranja, fixadas em caibros (conforme desenho de setorização esquemático fornecido), inclusive manutenção com substituição de áreas danificadas) | m² | 120 |  | 0
2.1.18 | 02.011.200-7 | Proteção de piso com lona plástica e contrapiso provisório de gesso/areia e fibras. | m² | 114 |  | 0
2.2 |  | DIVERSOS
2.2.1 | TC 05.15.0100 (/) | Retirada de entulho em caçambas metalicas inclsuive estas e transporte da caçamba (toda a obra) | m³ | 384 |  | 0
2.2.2 | TC.05.10.0050 (/) | Transporte horizontal / vertical de entulho, material, ferramenta e equipamento | t.dam | 5760 |  | 0
2.2.6 | AP 45.05.0103 (/) | Equipamento contra incêndio tipo extintores portáteis, localizados convenientemente no canteiro | un | 10 |  | 0
2.2.7 | 02.03.02.01 | Mobilização e desmobilização do canteiro de obras | serv | 1 |  | 0
2.2.8 | SC.10.05.1450 (/) | Limpeza diária das áreas em uso | h | 1480 |  | 0
2.2.9 | SC.30.15.0300 (/) | Limpeza final das áreas em uso e entrega da obra | m² | 390 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | RV 30.05.2000 (/) | Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede | m² | 170.25 |  | 0
3.2 | RV 30.05.2002 (/) | Remoção de piso cerâmico existente | m² | 1.25 |  | 0
3.3 | RV 30.05.2003 (/) | Remoção de pisos de madeira | m² | 79.93 |  | 0
3.4 | RV 30.05.2004 (/) | Remoção da pintura existente, inclusive camada de regularização | m² | 622.22 |  | 0
3.5 | RV 30.05.2005 (/) | Remoção de revestimento das paredes do banheiro | m² | 5.7 |  | 0
3.6 | AP 05.20.1000 (/) | Retirada de louças e metais | un | 3 |  | 0
3.7 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção cuidadosa do revestimento | m² | 223.21 |  | 0
3.8 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção do reboco e emboço deteriorados e soltos, atingindo uma camada consistente e íntegra | m² | 223.21 |  | 0
3.9 | RV 30.05.2006 (/) | Remoção dos forros danificados ou inapropriados | m² | 126.96 |  | 0
3.10 | CI 20.05.0300 (/) | Remoção total das telhas argamassadas (em projeção) | m² | 336.62 |  | 0
3.11 | CI 20.05.0400 (/) | Seleção e remoção das estruturas danificadas dos telhados de madeira. | m² | 45 |  | 0
3.12 | RV 30.05.2007 (/) | Seleção e remoção dos barrotes de piso danficados. | m² | 40 |  | 0
3.13 | 02.11.01.19 | Desmonte cuidadoso das alvenarias de pau a pique | m² | 5.47 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
4 |  | ESCORAMENTO
4.1 | ET 30.15.0100 (/) | Escoramento lateral de alvenaria conforme projeto específico | sv | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
5 |  | COBERTURA
5.1 |  | RECUPERAÇÃO DOS TELHADOS
5.1.1 | CI 05.30.0050 (/) | Fornecimento e Instalação de telhas a serem substituídas (100%) e fixação das mesmas com fios de cobre. Em projeção. | m² | 336.62 |  | 0
5.1.2 | 14.006.200-7 | Triagem das ripas – Descarte das peças danificadas e/ou atacadas por insetos xilófagos – substituição por peças de igual dimensão e mesma espécie, ou de espécie com características similares | m² | 336.62 |  | 0
5.1.3 | 14.006.201-7 | Triagem dos Caibros, Terças, Tesouras e outros elementos estruturais – Fornencimento e instalação de novas peças de madeira em substituição das danificadas, inclusive estruturais. | m² | 336.62 |  | 0
5.1.4 | 02.16.10.77 | Dedetização das madeiras a serem reaproveitadas e das novas peças fornecidas | m² | 336.62 |  | 0
5.1.5 | 02.16.10.78 | Obras civis para preparação do berço e impermeabilização da calha | m² | 8.28 |  | 0
5.1.6 | 16.009.201-7 | Calhas - Fornecimento e Instalação - Em chapa de cobre | m | 8.28 |  | 0
5.1.7 | 16.009.200-7 | Rufos - Fornecimento e Instalação - em chapa de cobre | m | 6.6 |  | 0
5.1.8 | 02.14.02.95 | Aplicação de protetivo hidrorepelente e hidrofugante incolores | m² | 336.62 |  | 0
5.2 |  | RECUPERAÇÃO DOS BEIRAIS
5.2.1 | 02.16.10.76 | Remoção e seleção das peças cerâmicas. | m | 44.95 |  | 0
5.2.2 | 02.14.02.97 | Tratamento com Herbicida em junções de peças, trincas e fissuras. | m² | 44.95 |  | 0
5.2.3 | 02.14.02.99 | Aplicação de Biocida à base de água p/ tratamento de infestação de bactérias, algas e líquens | m² | 44.95 |  | 0
5.2.4 | CI 15.05.1000 (/) | Impermeabilização do topo da alvenaria com impermeabilizante acrílico de base cimentícia e respectiva proteção mecânica. | m² | 92.42 |  | 0
5.2.5 | 02.16.10.42 | Conferência dos níveis e recuperação dos frechais. | m | 74.72 |  | 0
5.2.6 | 16.002.200-7 | Re-instalação das telhas cerâmicas conforme padrão original. | m | 44.95 |  | 0
5.3 |  | COBERTURA PROVISÓRIA
5.3.1 | ET 25.05.0180 (B) | Estrutura metálica para cobertura provisória - tesouras, pilares e chapas fundações | kg | 10531 |  | 0
5.3.2 | MT 05.05.0050 (/) | Escavação manual de valas | m³ | 12.6 |  | 0
5.3.3 | MT 15.05.0250 (/) | Reaterro manual apiloado de valas | m³ | 1.48 |  | 0
5.3.4 | ET 15.10.0050 (A) | Forma em madeira - cintas | m² | 71.19 |  | 0
5.3.5 | ET 10.05.0109 (/) | Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. | kg | 330 |  | 0
5.3.6 | ET 10.05.0112 (/) | Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao 0superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 16,0mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. | kg | 49 |  | 0
5.3.7 | ET 10.05.0103 (/) | Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8,0mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. | kg | 126 |  | 0
5.3.8 | ET 10.05.0106 (/) | Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. | kg | 530 |  | 0
5.3.9 | ET 10.05.0159 (/) | Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18 | kg | 164 |  | 0
5.3.10 | ET 60.05.0051 (/) | Lastro de concreo magro 10MPa - blocos | m³ | 6.8 |  | 0
5.3.11 | ET 60.05.0071 (/) | Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de fck=25MPa (pilaretes, cintas e blocos) | m³ | 17.6 |  | 0
5.3.12 | CI 05.55.0223 (/) | Cobertura com telha translúcida | m² | 540 |  | 0
5.3.13 | CI 05.55.1000 (/) | Desmontagem de estrutura e cobertura provisória | sv | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
6 |  | FORROS
6.1 |  | FORRO NOVO EM MADEIRA
6.1.1 | 13.195.201-7 | Execução de estrutura de suporte. (peças em madeira 05x10cm, espaçamento de 50cm) | m² | 208.24 |  | 0
6.1.2 | RV 10.30.0250 (A) | Fornecimento e instalação de novas peças em madeira. | m² | 138.56 |  | 0
6.1.3 | 13.195.200-7 | Fornecimento e instalação de rodateto | m | 99.86 |  | 0
6.1.4 | PT 05.30.0100 (/) | Imunização geral dos elementos em madeira. | m² | 126.96 |  | 0
6.1.5 | PT 05.20.0050 (A) | Emassamento de forro de madeira com massa acrílica | m² | 126.96 |  | 0
6.1.6 | PT 05.20.0100 (/) | Pintura esmalte sintético, cor a definir , inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demão de selador, massa de regularização e duas de acabamento | m² | 126.96 |  | 0
6.2 |  | RESTAURO DOS FORROS EM ESTUQUES (FRISOS, MOLDURAS,CUNHAIS,CORNIJAS E CAPITÉIS)
6.2.1 | 11.16.10.44 | Recomposição dos frisos e ornatos faltantes. | m | 48.19 |  | 0
6.2.2 | 20.105.200-7 | Acabamento final dos ornatos planos e em relevo com nata de cal fina, sem areia, pigmentada com minerais naturais, estáveis à luz, à umidade e com excelente aderência à argamassa de cal,através de pincel, com cor definida pela prospecção estratigráfica. | m² | 160 |  | 0
6.2.3 | PT 10.05.0100 (/) | Pintura à silicato, aplicada em duas demãos. | m² | 160 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
7 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
7.1 |  | PAU A PIQUE
7.1.1 | 11.004.200-7 | Reconstrução das alvenarias em pau a pique demolidas | m² | 5.47 |  | 0
7.2 |  | GESSO ACARTONADO
7.2.1 | 12.016.0004-0 | Shaft em placas com acesso para inspeção e sua respectiva estrutura metálica | m² | 2.17 |  | 0
7.2.2 | 12.016.0005-0 | Divisória em gesso acartonado RU - Resistente à umidade | m² | 2.5 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
8 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES
8.1 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA -PANOS LISOS
8.1.1 | 01.050.209-7 | Exame à percurssão através de martelo de borracha, identificando e confirmando todos os trechos em que o revestimento será removido e mapeando graficamente o resultado | m² | 471,66 |  | 0
8.1.2 | 17.035.200-7 | Decapagem da pintura | m² | 622.22 |  | 0
8.1.3 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção cuidadosa das argamassas com comprometimento mecânico e/ou físico - emboço | m² | 141,5 |  | 0
8.1.4 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção cuidadosa das argamassas com comprometimento mecânico e/ou físico - reboco | m² | 23,60 |  | 0
8.1.5 | 01.05.02.99 | Registro gráfico em planta dos trechos mantidos | m² | 471,66 |  | 0
8.1.6 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção das argamassas de composição cimentícia - emboço e reboco | m² | 4,71 |  | 0
8.1.7 | RV 30.05.2001 (/) | Limpeza das superfícies com água sem pressão + hipocloríto ,através de escovas de nylon, removendo sujidades e partículas soltas | m² | 471,66 |  | 0
8.1.8 | 07.001.200-7 | Consolidação através de injeção , com argamassa fluida a base de cal e areia de granulometria média | m² | 23,58 |  | 0
8.1.9 | 13.001.203-7 | Aplicação de emulsão de água e cal sobre a superfície, visando a preparação da parede para a aplicação da argamassa de cal | m² | 169,81 |  | 0
8.1.10 | 13.001.200-7 | Aplicação de argamassa de cal hidratada de granulometria grossa e e areia média - emboço | m² | 169,81 |  | 0
8.1.11 | 13.001.201-7 | Aplicação de argamassa de cal hidratada de granulometria fina e areia fina - reboco | m² | 169,81 |  | 0
8.1.12 | 13.001.202-7 | Aplicação de argamassa fina pigmentada, a base de silicato, para correção de imperfeições da superfície | m² | 169,81 |  | 0
8.1.13 | PT 10.05.0100 (/) | Pintura à silicato, aplicada em duas demãos, com pincel de cerdas macias, de boa qualidade | m² | 471,66 |  | 0
8.2 |  | REVESTIMENTO EM MÁRMORE
8.2.1 | 11.16.10.45 | Pré-consolidação com injeção e/ou pincelamento com água de cal, de partes danificadas e em desprendimento, com prévia higienização com álcool - índice 2% do total m2 | m² | 1.46 |  | 0
8.2.2 | AD 40.05.0219 (A) | Proteção das áreas limitrofes à lavagem das pedras | m² | 73.02 |  | 0
8.2.3 | RV 30.05.2001 (/) | Limpeza com detergente neutro, com água sem pressão, temperatura normal e escovas de nylon macias, na proporção 1:10 | m² | 73.02 |  | 0
8.2.4 | 11.16.10.46 | Aplicação de emplastros de argila tipo bentonita e água, para limpeza do mármore | m² | 7.3 |  | 0
8.2.5 | 11.16.10.47 | Emplastros pontuais de EDTA, ph controlado, solúvel em água, para remoção de sujeiras mais resistentes e aderidas na superfície - índice 30% da área total | m² | 21.9 |  | 0
8.2.6 | 13.025.206-7 | Aplicação de consolidante nas partes esfoliadas e/ou descoesas | m² | 7.3 |  | 0
8.2.7 | 11.16.10.48 | Consolidação de partes em desprendimento com resina epoxídica e pinos em aço inox, com rejuntamento em cal e pó de granito e limpeza do excesso | m² | 7.3 |  | 0
8.2.8 | RV 15.55.100 | Remoção e reconstituição dos rejuntes comprometidos com cal, pó de granito ,água e pigmento. | m² | 73.02 |  | 0
8.2.9 | RV 15.55.100 | Rejuntamento de fissuras nos elementos em mármore com cal, pó de mármore ,água e pigmento | m² | 7.3 |  | 0
8.3 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO
8.3.1 | 01.050.209-7 | Exame à percurssão através de martelo de borracha, identificando e confirmando todos os trechos em que o revestimento será removido e mapeando graficamente o resultado | m² | 25.69 |  | 0
8.3.2 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção das peças não orignais | m² | 2.57 |  | 0
8.3.3 | 02.20.02.20 | Restauração e recomposição artistica dos azulejos originais | m² | 23.12 |  | 0
8.3.4 | RV 10.15.0150 (/) | Fornecimento e instalação de azulejos , especificações conforme projeto. | m² | 14.65 |  | 0
8.4 |  | ORNATOS EM ESTUQUE
8.4.1 | 13.025.205-7 | Pré-consolidação com resinas polimericas, das partes danificadas e em desprendimento, com prévia higienização com álcool | m² | 96.8 |  | 0
8.4.2 | 17.035.200-7 | Decapagem da pintura | m² | 96.8 |  | 0
8.4.3 | RV 30.05.2001 (/) | Limpeza cudadosa da superfície com água sem pressão + hipocloríto ,através de escovas de nylon, removendo sujidades e partículas soltas | m² | 96.8 |  | 0
8.4.4 | 11.16.10.48 | Consolidação de partes em desprendimento com resina epoxídica e pinos em aço inox | m² | 96.8 |  | 0
8.4.5 | 13.025.206-7 | Aplicação de consolidante nas partes esfoliadas e/ou descoesas | m² | 96.8 |  | 0
8.4.6 | 07.001.200-7 | Recomposição artistica das perdas volumetricas, com argamassa compativel. | m² | 96.8 |  | 0
8.4.7 | 13.001.202-7 | Aplicação de argamassa fina pigmentada, a base de silicato, para correção de imperfeições da superfície | m² | 96.8 |  | 0
8.4.8 | PT 10.05.0100 (/) | Pintura à silicato, aplicada em duas demãos, com pincel de cerdas macias, de boa qualidade | m² | 96.8 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
9 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS - PISOS
9.1 |  | PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO
9.1.1 | 13.330.200-7 | Reprodução das peças faltantes (5%) | m² | 10.456 |  | 0
9.1.2 | 01.04.02.99 | Limpeza com detergente neutro, com água sem pressão, temperatura normal e escovas de nylon macias, na proporção 1:10 (100%) | m² | 114.12 |  | 0
9.1.3 | 13.025.200-7 | Recuperação dos rejuntes danificados (10%) | m² | 11.412 |  | 0
9.1.4 | 13.330.201-7 | Seleção das peças danificadas (5%) | m² | 5.706 |  | 0
9.1.5 | 13.025.202-7 | Consolidação das peças fissuradas. (10%) | m² | 11.41 |  | 0
9.1.6 | 05.042.0200-7 | Tratamento superficial com ceras (100%) | m² | 118.87 |  | 0
9.2 |  | PISOS CERAMICOS
9.2.1 | RV 15.05.0059 (/) | Execução de contrapiso e camada de regularização (100%) | m² | 1.25 |  | 0
9.2.2 | RV 15.25.0050 (/) | Impermeabilização de contrapiso com impermeabilizante acrílico de base cimentícia (100%) | m² | 1.25 |  | 0
9.2.3 | RV 15.15.0200 (A) | Fornecimento e instalação de piso cerâmico e rejunte (100%) | m² | 1.25 |  | 0
9.3 |  | PISOS EM ASSOALHO DE MADEIRA
9.3.1 | RV 15.55.0050 (C) | Fornecimento e instalção de assoalho em madeira sobre barrote, conforme especificação do projeto. | m² | 61.394 |  | 0
9.3.2 | RV 15.55.100 | Rodapé em assoalho de madeira | m | 35 |  | 0
9.3.3 | RV 15.55.099 | Imunização prevetiva contra ataques de insetos xilófagos (100%) e Raspagem e acabamento final, com aplicação de duas demãos de cerâ de carnauba (100%) | m² | 79.93 |  | 0
9.4 |  | SOLEIRAS E ESCADAS EM PEDRA
9.4.1 | 11.16.10.45 | Pré-consolidação com injeção e/ou pincelamento com água de cal, de partes danificadas e em desprendimento, com prévia higienização com álcool - índice 2% do total m2 | m² | 0.6188 |  | 0
9.4.2 | AD 40.05.0219 (A) | Proteção das áreas limitrofes à lavagem das pedras (100%) | m² | 30.94 |  | 0
9.4.3 | 01.04.02.99 | Limpeza com detergente neutro, com água sem pressão, temperatura normal e escovas de nylon macias, na proporção 1:10 (100%) | m² | 30.94 |  | 0
9.4.4 | 11.16.10.47 | Emplastros pontuais de EDTA, ph controlado, solúvel em água, para remoção de sujeiras mais resistentes e aderidas na superfície - índice 30% da área total | m² | 9.282 |  | 0
9.4.5 | SC 35.15.0350 (/) | Aplicação de consolidante nas partes esfoliadas e/ou descoesas (20%) | m² | 6.188 |  | 0
9.4.6 | 11.16.10.48 | Consolidação de partes em desprendimento com resina epoxídica e pinos em aço inox, com rejuntamento em cal e pó de granito e limpeza do excesso | u | 9 |  | 0
9.4.7 | RV 15.55.100 | Remoção e reconstituição dos rejuntes comprometidos com cal, pó de granito ,água e pigmento. (100%) | m² | 30.94 |  | 0
9.4.8 | 13.001.207-7 | Obturação de junções entre as pedras com pó de pedra semelhante,água, adesivo acrílico e pigmento | u | 9 |  | 0
9.4.9 | RV 15.55.100 | Rejuntamento de fissuras nos elementos em pedra com cal, pó de pedra semelhante, água e pigmento | u | 9 |  | 0
9.4.10 | 02.14.02.95 | Aplicação à pincel, de protetivo silano-siloxano, base água, hidro-repelente e anti-grafite (100%) | m² | 30.9361 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
10 |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS - ARGAMASSAS
10.1 |  | PANOS LISOS - LIMPEZA, CONSOLIDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO
10.1.1 | 01.050.207-7 | Prospecção Estratigráfica complementares nas alvenarias, gradis, cimalhas. | un | 10 |  | 0
10.1.2 | 01.050.210-7 | Análises complementares das argamassas - ensaios de granulometria, reconstituição do traço, determinação da porosidade e dessalinização | un | 10 |  | 0
10.1.3 | 01.050.209-7 | Exame à percurssão através de martelo de borracha, identificando e confirmando todos os trechos em que o revestimento será removido e mapeando graficamente o resultado | m² | 845.89 |  | 0
10.1.4 | 17.035.200-7 | Decapagem da pintura | m² | 452.41 |  | 0
10.1.5 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção das argamassas de composição cimentícia - emboço e reboco | m² | 140.56 |  | 0
10.1.6 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção cuidadosa das argamassas com comprometimento mecânico e/ou físico - emboço | m² | 12.84 |  | 0
10.1.7 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção cuidadosa das argamassas com comprometimento mecânico e/ou físico - reboco | m² | 10.27 |  | 0
10.1.8 | 01.05.02.99 | Registro gráfico em planta dos trechos mantidos | m² | 845.89 |  | 0
10.1.9 | 02.14.02.99 | Aplicação de Biocida à base de água p/ tratamento de infestação de bactérias, algas e líquens | m² | 42 |  | 0
10.1.10 | 02.14.02.97 | Tratamento com Herbicida em junções de peças, trincas e fissuras. | m² | 42 |  | 0
10.1.11 | RV 30.05.2001 (/) | Limpeza das superfícies com água sem pressão + hipocloríto ,através de escovas de nylon, removendo sujidades e partículas soltas | m² | 845.89 |  | 0
10.1.12 | 02.17.04.08 | Recomposição pontual das alvenarias degradas, com perdas ou fissuras nos materiais de composição da alvenaria (pedra ou tijolos) e argamassa de cal e areia , 1:3 | m² | 39.48 |  | 0
10.1.13 | 07.001.200-7 | Consolidação de reboco através de injeção , com argamassa fluida a base de cal e areia de granulometria média | m² | 3.94 |  | 0
10.1.14 | 13.001.203-7 | Aplicação de emulsão de água e cal sobre a superfície, visando a preparação da parede para a aplicação da argamassa de cal | m² | 845.89 |  | 0
10.1.15 | 13.001.200-7 | Aplicação de argamassa de cal hidratada de granulometria grossa e e areia média - emboço | m² | 12.84 |  | 0
10.1.16 | 13.001.201-7 | Aplicação de argamassa de cal hidratada de granulometria fina e areia fina - reboco | m² | 10.27 |  | 0
10.1.17 | 13.001.202-7 | Aplicação de argamassa fina pigmentada, a base de silicato, para correção de imperfeições da superfície | m² | 845.89 |  | 0
10.1.18 | PT 10.05.0100 (/) | Pintura à silicato, aplicada em duas demãos, com pincel de cerdas macias, de boa qualidade | m² | 845.89 |  | 0
10.1.19 | 02.14.02.95 | Proteção final da pintura, com produto hidrofugante e hidrorepelente, silano-sloxano, base água, compatível com minerais | m² | 845.89 |  | 0
10.2 |  | FRISOS E CORNIJAS - LIMPEZA, CONSOLIDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO
10.2.1 | 02.14.02.99 | Aplicação de Biocida à base de água p/ tratamento de infestação de bactérias, algas e líquens | m² | 5.5 |  | 0
10.2.2 | 02.14.02.97 | Tratamento com Herbicida em junções de peças, trincas e fissuras. | m² | 5.5 |  | 0
10.2.3 | RV 30.05.2001 (/) | Limpeza das superfícies com água sem pressão + hipocloríto ,através de escovas de nylon, removendo sujidades e partículas soltas | m² | 110.7 |  | 0
10.2.4 | 17.035.200-7 | Decapagem da pintura | m² | 25 |  | 0
10.2.5 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção das argamassas de composição cimentícia - emboço e reboco | m² | 25 |  | 0
10.2.6 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção cuidadosa das argamassas com comprometimento mecânico e/ou físico - emboço | m² | 25 |  | 0
10.2.7 | RV 30.05.2000 (/) | Remoção cuidadosa das argamassas com comprometimento mecânico e/ou físico - reboco | m² | 10.1 |  | 0
10.2.8 | 01.05.02.99 | Registro gráfico em planta dos trechos mantidos | m² | 88.2 |  | 0
10.2.9 | 02.17.04.08 | Recomposição pontual das alvenarias degradas, com perdas ou fissuras nos materiais de composição da alvenaria (pedra ou tijolos) e argamassa de cal e areia , 1:3 | m² | 8 |  | 0
10.2.10 | 13.001.205-7 | Aplicação mecânica com resina de alta elasticidade e carga mineral para impermeabilização. | m² | 25 |  | 0
10.2.11 | 13.001.204-7 | Execução de frisos em argamassa de cal e areia , fixado com pinos inoxidáveis | m² | 10.1 |  | 0
10.2.12 | 13.001.202-7 | Aplicação de argamassa fina pigmentada, a base de silicato, para correção de imperfeições da superfície | m² | 110.7 |  | 0
10.2.13 | PT 10.05.0100 (/) | Pintura à silicato, aplicada em duas demãos, com pincel de cerdas macias, de boa qualidade | m² | 110.7 |  | 0
10.2.14 | 02.14.02.95 | Proteção final da pintura, com produto hidrofugante e hidrorepelente, silano-sloxano, base água, compatível com minerais | m² | 110.7 |  | 0
10.3 |  | ORNATO - LIMPEZA, CONSOLIDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO
10.3.1 | 13.025.205-7 | Pré-consolidação com resinas polimericas, das partes danificadas e em desprendimento, com prévia higienização com álcool | m² | 1.56 |  | 0
10.3.2 | 17.035.200-7 | Decapagem da pintura | m² | 1.56 |  | 0
10.3.3 | RV 30.05.2001 (/) | Limpeza cudadosa da superfície com água sem pressão + hipocloríto ,através de escovas de nylon, removendo sujidades e partículas soltas | m² | 1.56 |  | 0
10.3.4 | 11.16.10.48 | Consolidação de partes em desprendimento com resina epoxídica e pinos em aço inox | m² | 1.56 |  | 0
10.3.5 | 13.025.206-7 | Aplicação de consolidante nas partes esfoliadas e/ou descoesas | m² | 1.56 |  | 0
10.3.6 | 07.001.200-7 | Recomposição artistica das perdas volumetricas, com argamassa compativel. | m² | 1.56 |  | 0
10.3.7 | 13.001.202-7 | Aplicação de argamassa fina pigmentada, a base de silicato, para correção de imperfeições da superfície | m² | 1.56 |  | 0
10.3.8 | PT 10.05.0100 (/) | Pintura à silicato, aplicada em duas demãos, com pincel de cerdas macias, de boa qualidade | m² | 1.56 |  | 0
10.3.9 | 02.14.02.95 | Proteção final da pintura, com produto hidrofugante e hidrorepelente, silano-sloxano, base água, compatível com minerais | m² | 1.56 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
11 |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS - CANTARIAS
11.1 | 01.050.208-7 | Confirmação do mapeamento de danos após instalação de andaimes | m² | 61.81 |  | 0
11.2 | 11.16.10.45 | Pré-consolidação com injeção e/ou pincelamento com água de cal, de partes danificadas e em desprendimento, com prévia higienização com álcool (5% da área total) | m² | 3.0905 |  | 0
11.3 | 02.14.02.99 | Aplicação de Biocida à base de água p/ tratamento de infestação de bactérias, algas e líquens | m² | 3.0905 |  | 0
11.4 | 02.14.02.97 | Tratamento com Herbicida em junções de peças, trincas e fissuras. | m² | 3.0905 |  | 0
11.5 | AD 40.05.0219 (A) | Proteção das áreas limitrofes à lavagem das pedras | m² | 61.81 |  | 0
11.6 | 15.001.201-7 | Execução de sistema hidráulico para lavagem das pedras e de esgotamento da águas servidas | sv | 1 |  | 0
11.7 | 01.04.02.99 | Limpeza com detergente neutro, com água sem pressão, temperatura normal e escovas de nylon macias, na proporção 1:10 | m² | 61.81 |  | 0
11.8 | 11.16.10.47 | Emplastros pontuais de EDTA, ph controlado, solúvel em água, para remoção de sujeiras mais resistentes e aderidas na superfície - índice 30% da área total | m² | 18.543 |  | 0
11.9 | 13.025.207-7 | Aplicação de emplastros de solventes automotivos e gel para remoção de pixação (10% da área total) | m² | 6.181 |  | 0
11.10 | 13.025.206-7 | Aplicação de consolidante nas partes esfoliadas e/ou descoesas (20%) | m² | 12.362 |  | 0
11.11 | 11.16.10.48 | Consolidação de partes em desprendimento com resina epoxídica e pinos em aço inox, com rejuntamento em cal e pó de granito e limpeza do excesso | u | 5 |  | 0
11.12 | RV 15.55.100 | Remoção e reconstituição dos rejuntes comprometidos com cal, pó de granito ,água e pigmento. (100%) | m² | 61.81 |  | 0
11.13 | 13.001.207-7 | Obturação de junções entre os granitos com pó de granito, água, resina e pigmento | u | 5 |  | 0
11.14 | RV 15.55.100 | Rejuntamento de fissuras nos elementos em granito com cal, pó de granito ,água e pigmento | u | 5 |  | 0
11.15 | 02.14.02.95 | Aplicação à pincel, de protetivo silano-siloxano, base água, hidro-repelente e anti-grafite (100%) | m² | 61.81 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
12 |  | GRADIS E GUARDACORPOS
12.1 |  | METÁLICO
12.1.1 | 14.002.200-7 | Identificação das grades, de acordo com pavimentos e localização, visando a remoção para tratamento | m² | 24 |  | 0
12.1.2 | 05.001.0147-0 | Remoção cuidadosa dos gradis | m² | 24 |  | 0
12.1.3 | 14.002.201-7 | Limpeza mecânica através de escovas de cerdas duras e de nylon, para limpeza de sujidades e partículas de ferrugens | m² | 24 |  | 0
12.1.4 | 17.035.200-7 | Decapagem química de tintas com solventes apropriados, neutralizando logo após com pano e álcool | m² | 24 |  | 0
12.1.5 | 14.002.202-7 | Remoção cuidadosa de incrustações com bisturis, de forma cuidadosa | m² | 24 |  | 0
12.1.6 | 14.002.203-7 | Recuperação pontual de partes quebradas,incluindo fundições em ferro fundido fixadas através de pinos, adesivo epoxi, emassamento e nivelamento da massa automotiva,sem uso de solda | u | 12 |  | 0
12.1.7 | 01.04.02.99 | Limpeza com água e detergente neutro e imediata desidratação com álcool | m² | 24 |  | 0
12.1.8 | PT 05.40.0050 (/) | Aplicação de Primer Epóxi de óxido de ferro, á pistola. | m² | 24 |  | 0
12.1.9 | PT 05.40.0103 (/) | Pintura esmalte, base água,à pistola, após a aplicação do Primer | m² | 24 |  | 0
12.1.10 | 02.16.10.79 | Preparação do berço para reinstalação das grades , com inserção de tijolos e/ou pedras nas lacunas e fixação com adesivo Epoxi. | u | 11 |  | 0
12.2 |  | MADEIRA
12.2.1 | 17.035.200-7 | Remoção do acabamento existente, inclusive camada de regularização | m² | 3.036 |  | 0
12.2.2 | 14.006.201-7 | Restauração do madeirame, com substituição das peças podres, afetadas por cupim. | m² | 0.61 |  | 0
12.2.3 | RV 15.55.101 | Dedetização e imunização preventiva contra ataques de insetos xilófagos. | m² | 3.04 |  | 0
12.2.4 | 17.017.200-7 | Preparação de madeira, constituída de lixamento geral, limpeza, demão de impermeabilizante, duas demãos de massa óleo, novo lixamento, demão de primária. | m² | 3.04 |  | 0
12.2.5 | PT 05.30.0106 (A) | Acabamento sobre madeira, inclusive tantas demãos de acabamento quantas se fizerem necessárias para se manter um perfeito acabamento | m² | 3.04 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
13 |  | ESQUADRIAS
13.1 | 05.001.0134-0 | Remoção das esquadrias com proteção interna dos vãos das esquadrias com chapa de madeira compensada. | un | 37 |  | 0
13.2 | 17.035.200-7 | Decapagem das esquadrias (folhas, marcos e alisares) em madeira, através de decapantes químicos. Frente e verso | m² | 97.74 |  | 0
13.3 | 14.006.201-7 | Restauração das esquadrias (folhas, marcos e alisares) com inserção de madeiras novas e desempeno das originais. | m² | 97.74 |  | 0
13.4 | RV 15.55.101 | Dedetização e imunização (folhas, marcos e alisares) preventiva contra ataques de insetos xilófagos. | m² | 97.74 |  | 0
13.5 | 14.007.200-7 | Revisão e restauração das ferragens existentes, com remoção das diversas camadas de pintura e reestabelecimento do funcionamento. | un | 141 |  | 0
13.6 | ES 40.10.0100 (/) | Substituição de ferragens inexistentes, por outras similares, mantendo-se as características estéticas e de funcionamento | un | 82 |  | 0
13.7 | ES 45.05.0309 (A) | Fornecimento e instalação de vidros incolores 6 mm, faltantes, quebrados e arranhados, fixados com baguetes de madeira | m² | 7.65 |  | 0
13.8 | 14.004.200-7 | Fornecimento e instalação de vitrais faltantes, quebrados e arranhados, fixados com baguetes de madeira similares ao padrão existente | m² | 7 |  | 0
13.9 | 17.017.200-7 | Preparação de madeira, constituída de lixamento geral, limpeza, demão de impermeabilizante, duas demãos de massa compativel, novo lixamento, demão de tinta primária. | m² | 97.74 |  | 0
13.10 | RSE007050 | Pintura sobre madeira, com tinta esmalte sintético fosco inclusive tantas demãos de acabamento quantas se fizerem necessárias para se manter um perfeito acabamento | m² | 97.74 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
14 |  | ESCADAS
14.1 |  | METÁLICO
ESCADA HELICOIDAL (Larg. 1,69 x Alt. 4,69) com 20 degraus e guardacorpo (Larg. 0,20 x Alt. 0,85)
14.1.2 | 14.002.204-7 | Identificação e remoção das peças de acordo com pavimentos e localização, visando a remoção para tratamento | % | 100 |  | 0
14.1.3 | 14.002.201-7 | Limpeza mecânica através de escovas de cerdas duras e de nylon, para limpeza de sujidades e partículas de ferrugens | m² | 41.0196 |  | 0
14.1.4 | 17.035.200-7 | Decapagem química de tintas com solventes apropriados, neutralizando logo após com pano e álcool | m² | 41.02 |  | 0
14.1.5 | 14.002.202-7 | Remoção cuidadosa de incrustações com bisturis, de forma cuidadosa | m² | 4.102 |  | 0
14.1.6 | 14.002.203-7 | Recuperação pontual de partes quebradas,incluindo fundições em ferro fundido fixadas através de pinos, adesivo epoxi, emassamento e nivelamento da massa automotiva, sem uso de solda. | m² | 8.204 |  | 0
14.1.7 | 01.04.02.99 | Limpeza com água e detergente neutro e imediata desidratação com álcool | m² | 41.02 |  | 0
14.1.8 | PT 05.40.0050 (/) | Aplicação de Primer Epóxi de óxido de ferro, á pistola. | m² | 41.02 |  | 0
14.1.9 | PT 05.40.0103 (/) | Pintura esmalte, base água, à pistola, após a aplicação do Primer | m² | 41.02 |  | 0
14.1.10 | 02.16.10.79 | Preparação do berço para reinstalação das grades , com inserção de tijolos e/ou pedras nas lacunas e fixação com adesivo Epoxi. | un | 3 |  | 0
14.2 |  | MADEIRA
ESCADA VESTÍBULO (Larg. 3,77 x Alt. 3,47) com 18 degraus e guardacorpo (Larg. 0,06 x Alt. 1,05) Inclusive fechamento lateral
ESCADA CAMPANÁRIO (Larg. 1,80 x Alt. 3,02) com 14 degraus
14.2.1 | 17.035.200-7 | Remoção da pintura/verniz existente. | m² | 69.931 |  | 0
14.2.2 | 14.006.201-7 | Restauração do madeirame, com substituição das peças podres, afetadas por cupim. | m² | 13.9862 |  | 0
14.2.3 | RV 15.55.101 | Dedetização e imunização preventiva contra ataques de insetos xilófagos. | m² | 69.93 |  | 0
14.2.4 | 17.017.200-7 | Preparação de madeira, constituída de lixamento geral e limpeza. | m² | 69.93 |  | 0
14.2.5 | RV 15.55.099 | Aplicação de duas demãos de cera de Carnauba | m² | 69.93 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
15 |  | INSTALAÇÕES
15.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS
15.1.1 | 15.008.0085-0 | Instalações Elétricas / Telefônicas | sv | 1 |  | 0
15.2 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
15.2.1 | 15.001.200-7 | Instalações hidro-sanitárias | sv | 1 |  | 0
15.2.2 |  | LOUÇAS E METAIS
15.2.2.1 | AP 50.05.1000 (/) | Bancada em granito | m² | 0.42 |  | 0
15.2.2.2 | AP 05.05.0153 (A) | Cuba louça branca, inclusive metais | un | 1 |  | 0
15.2.2.3 | AP 05.05.0512 (/) | Louça sanitária com caixa acoplada | un | 1 |  | 0
15.2.2.4 | 18.002.0031-0 | Tanque de Serviço, em louça branca , inclusive metais | un | 1 |  | 0
15.2.2.7 | IT 10.30.0053 (/) | Registro de gaveta | un | 2 |  | 0
15.2.2.7 | 18.005.0013-0 | Papeleira | un | 1 |  | 0
15.3 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
15.3.1 | 18.032.200-7 | Extintores | sv | 1 |  | 0
15.3.2 | 17.040.0050-0 | Sinalização | un | 5 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
16 |  | ESTRUTURAS
16.1 |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
16.1.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA
16.1.1.1 | 17.035.200-7 | Recuperação estrutural de vigas metálicas. Considerando limpeza, decapagem e remoção de oxidação. | m² | 6.68 |  | 0
16.1.1.2 | PT 05.40.0050 (/) | Aplicação de Primer Epóxi de óxido de ferro, á pistola. | m² | 6.68 |  | 0
16.1.1.3 | PT 05.40.0103 (/) | Pintura esmalte, base água,à pistola, após a aplicação do Primer | m² | 6.68 |  | 0
16.1.2 |  | CONCRETO ARMADO
16.1.2.1 | 02.05.03.04 | Decapagem e remoção dos trechos danificados, com fissuras e expansão volumetrica do concreto. | m² | 11.64 |  | 0
16.1.2.2 | ET 65.05.0106 (A) | Avaliação e recuperação da armadura | kg | 244 |  | 0
16.1.2.3 | 02.11.06.10 | Passivação dos processos de oxidação da armadura | m² | 11.64 |  | 0
16.1.2.4 | 02.11.04.26 | Recuperação da camada de cobertura das ferragens em concreto. | m² | 11.64 |  | 0
16.1.3 |  | ALVENARIA ESTRUTURAL
16.1.3.1 | 02.17.04.09 | Recomposição pontual da alvenaria | m³ | 2 |  | 0
16.1.3.2 | 02.11.04.28 | Aplicação pontual cuidadosa de argamassas fluídas de alta resistência a esforços físicos após cura. | m³ | 2 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
17 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RESTAURO
17.1 | 02.11.04.29 | Limpeza, consolidação e aplicação de protetivo nas placas em mármore existentes na fachada | un | 2 |  | 0
17.2 | 02.11.04.30 | Remoção cuidadosa, acondicionamento e reinstalação do Sino | un | 1 |  | 0
17.3 | 02.11.04.31 | Análise química para a identificação da composição metálica do sino e da composição da pátina existente. | un | 1 |  | 0
17.4 | PT 05.40.0050 (/) | Limpeza e aplicação de proteção no Sino | un | 1 |  | 0
17.5 | 01.050.207-7 | Realização de prospecções e investigações complementares | un | 10 |  | 0
17.6 | 02.11.04.32 | Remoção cuidadosa e acondicionamento/proteção da Pia Batismal durante a obra. | un | 1 |  | 0
17.7 | 02.11.04.33 | Remoção cuidadosa e acondicionamento/proteção do Confessionário durante a obra. | un | 1 |  | 0
17.8 | 02.11.04.34 | Remoção cuidadosa e acondicionamento/proteção do Púlpito durante a obra. | un | 1 |  | 0
17.9 | 02.11.04.35 | Remoção cuidadosa e acondicionamento/proteção dos Altares laterais em madeira durante a obra. | un | 2 |  | 0
17.10 | 02.11.04.36 | Remoção cuidadosa e acondicionamento/proteção do Altar principal em mármore durante a obra. | un | 1 |  | 0
17.11 | 02.11.04.37 | Remoção cuidadosa, acondicionamento/proteção do Arcaz durante a obra. | un | 1 |  | 0
17.12 | 02.11.04.38 | Remoção cuidadosa, acondicionamento/proteção da Tela durante a obra. | un | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
18 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO ESPECIAL
18.1 |  | Impermeabilização externa das alvenarias
18.1.1 | SC.05.05.3000 (/) | Remoção da pavimentação em paralelepipedo no entorno da edificação - faixa de 1 m de largura | m² | 97.07 |  | 0
18.1.2 | BP 10.10.0050 (B) | Execução de pavimentação em concreto armado sobre camada de 10 cm de brita - faixa de 1m de largura | m² | 97.07 |  | 0
18.1.3 | CI 15.05.1000 (/) | Impermeabilização de base cimentícia do contrapiso, 1 m, e do substrato da alvenaria até 1,5 m de altura. Com proteção mecânica do contrapiso | m² | 242.67 |  | 0
18.1.4 | CI 15.05.0100 (/) | Proteção mecânica da ipermeabilização sobre o contrapiso | m² | 97.07 |  | 0
18.1.5 | BP 10.25.0303 (/) | Recomposição da pavimentação em paralelepipedo sobre o contrapiso. | m² | 97.07 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
Total Parcial | [6 empty] | 0
BDI (16%) | [6 empty] | 0
Total Geral | [6 empty] | 0
________________________________________________
Lediane Damacena Santeiro Fernandes
CREA-GO 9.586/D